**ПАМЯТКА**

**по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях** **ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»**

В служебных помещениях и учебных аудиториях административных зданий ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» в целях обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Курение в неустановленных местах.

2. Пользование электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, вне отведенных мест.

3. Применение сгораемых электроламп завышенной мощности.

4. Пользование неисправными выключателями, электророзетками, электропатронами.

5. Хранение взрывопожарных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

 6. Загромождение проходов и выходов.

 7. Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.

 8. Оставление на ночь и хранение на столах, в сейфах и шкафах стопок бумаг, папок.

9. Оставление без присмотра включенных в электросеть телевизоров, электроаппаратуры, электроприборов, оргтехники.

10. Установка электророзеток, если в этом нет производственной необходимости.

11. Хранение на окнах в летний период фокусирующих линз, приборов, сосудов.

12. Применение открытого огня, производство сварочных работ без специального на это документа о разрешении производства таких работ.

**Противопожарное состояние помещения перед его закрытием на нерабочее время**

1. Перед закрытием помещения должно быть выполнено следующее:

 а) вынесены из помещения все производственные отходы, мусор;

б) отключены от электросетей все электрооборудование, электроприборы, а электросети обесточены общим рубильником;

в) убраны из помещений пожароопасные и самовозгорающиеся вещества, обтирочные материалы и т.д.;

г) закрыты на запоры окна и оконные форточки;

 д) убраны от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы.

 2. Сотрудник, осмотревший помещение перед закрытием, при сдаче ключей от помещения одновременно расписывается в специальном журнале, находящемся в отделе режима и охраны (на посту охраны) за сдачу ключей и произведенный осмотр помещения.

 Материал подготовлен отделом по делам ГО и ЧС Управления безопасности ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».